## Conteúdo
Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - BrCAST
Tabelas de pontos de corte de halos de inibição para teste rápido de sensibilidade aos antimicrobianos (RAST) diretamente de frascos de hemocultura
Versão 7.0 do EUCAST de 25-03-2024
Versão BrCAST, válida a partir de 13-05-2024 (https://www.brcast.org.br)
As tabelas de pontos de interrupção RAST são atualizadas anualmente após a atualização das tabelas de pontos de corte padrão BrCAST-EUCAST.
Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos - BrCAST
Conteúdo | Página | Informações adicionais
Alterações | 1
Notas | 2
Orientação sobre a leitura de tabelas de pontos de corte RAST | 4
Informações sobre incerteza técnica | 5
Escherichia coli | 6 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h
Klebsiella pneumoniae | 7 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h
Pseudomonas aeruginosa | 8 | Pontos de corte para 6, 8 e 16-20 h
Acinetobacter baumannii | 9 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h
Staphylococcus aureus | 10 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h
Enterococcus faecalis | 11 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h
Enterococcus faecium | 12 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h
Streptococcus pneumoniae | 13 | Pontos de corte para 4, 6, 8 e 16-20 h

## Alterações
Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - BrCAST
Tabelas de pontos de corte de halos de inibição para teste rápido de sensibilidade aos antimicrobianos (RAST) diretamente de frascos de hemocultura
Versão 7.0 do EUCAST de 25-03-2024
Versão BrCAST, válida a partir de 13-05-2024 (https://www.brcast.org.br)
Versão 7.0, EUCAST de 25-03-2024 Versão BrCAST de 13-05-2024 | As alterações da versão 6.1 estão marcadas em amarelo. Os comentários removidos são mostrados tachados.
Geral | Texto adicionado na primeira página sobre a atualização anual das tabelas de pontos de corte.
Notas | Nota 8. Atualização da informação de incubação de 16-20 horas.
S. aureus | Comentários revisados • Comentário 2 sobre norfloxacino.
E. faecium | Comentários revisados • Imipenem - erro de digitação corrigido.

## Notas
Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - BrCAST
Tabelas de pontos de corte de halos de inibição para teste rápido de sensibilidade aos antimicrobianos (RAST) diretamente de frascos de hemocultura
Versão 7.0 do EUCAST de 25-03-2024
Versão BrCAST, válida a partir de 13-05-2024 (https://www.brcast.org.br)
Notas
1. As tabelas de pontos de corte do EUCAST para interpretação dos diâmetros de halos de inbição para RAST, devem ser usadas para interpretar resultados com a metodologia RAST BrCAST-EUCAST.
2. Os pontos de corte são específicos para cada espécie e tempo de incubação e não podem ser usados para espécies e/ou tempos de incubação não incluídos na tabela.
3. Os pontos de corte do RAST BrCAST-EUCAST são utilizados para categorizar os resultados em três categorias de sensibilidade: S - Sensível, dose padrão: Um microrganismo é categorizado como Sensível, dose padrão quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico utilizando o regime de dose padrão do agente antimicrobiano. I - Sensível, aumentando exposição: Um microrganismo é categorizado como Sensível, aumentando exposição * quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico devido ao aumento da exposição ao agente antimicrobiano, ajustando-se o regime de dosagem ou sua concentração no local de infecção. Sensível, aumentando exposição, é usado apenas quando isolados tipo selvagem são categorizados como "I" com pontos de corte padrão do BrCAST-EUCAST. Para isso é utilizado um ponto de corte de diâmetro de halo de inibição arbitrário, fora da escala, de "S ≥ 50 mm" e isolados com diâmetros de halo de inibição maiores que o intervalo de AIT devem ser reportados como “Sensível, aumentando exposição” (I). R - Resistente: Um microrganismo é categorizado como Resistente quando há alta probabilidade de falha terapêutica mesmo quando há aumento da exposição. *Exposição é uma função de como o modo de administração, dose, intervalo entre as doses, tempo de infusão assim como a distribuição, metabolismo e excreção do antimicrobiano influenciam o microrganismo no local de infecção.
*Exposição é uma função de como o modo de administração, dose, intervalo entre as doses, tempo de infusão assim como a distribuição, metabolismo e excreção do antimicrobiano influenciam o microrganismo no local de infecção.
4. Para todas as combinações microrganismo-antimicrobiano com o método RAST há uma área definida na qual a interpretação é incerta, devido à dificuldade de separação entre isolados sensíveis e resistentes. O EUCAST designou esta área como Área de Incerteza Técnica (AIT). A AIT corresponde a um intervalo de halo de inibição na qual a categorização é duvidosa. Consultar a página/tabela específica para mais informações sobre a AIT e como lidar com resultados na AIT com o método RAST.
5. ND (Não Definido), nas tabelas de pontos de corte, indica que não está definido um ponto de corte e que a categoria de sensibilidade não pode ser determinada.
6. Um teste de triagem utiliza um antimicrobiano para predizer resistência ou sensibilidade a um ou mais agentes antimicrobianos da mesma classe. O teste de triagem geralmente é mais sensível e/ou robusto do que testar agentes individuais. O uso do teste de triagem geralmente reduz o número de testes necessários no antibiograma primário, pois irá predizer a sensibilidade e/ou resistência a vários agentes. As orientações sobre como proceder frente ao resultado do teste de triagem estão descritas na Nota referente a cada teste de triagem específico. Teste de triagem negativo: diâmetro do halo de inibição maior ou igual ao ponto de corte de sensibilidade para o antimicrobiano de triagem. Mecanismos de resistência para a classe de antimicrobianos não detectados. Teste de triagem Positivo: Diâmetro do halo menor que o ponto de corte de resistência para o antimicrobiano de triagem. Mecanismos de resistência para a classe de antimicrobianos detectados.
7. Pontos de corte entre parênteses são usados para distinguir entre microrganismos com ou sem mecanismos de resistência detectáveis fenotipicamente. Para esses agentes, geralmente falta evidência de eficácia clínica para seu uso como monoterapia, mas para uma indicação específica ou em combinação com outro agente ativo, eles ainda podem ser usados. Isolados com resistência podem ser reportados como R (resistentes). Se S ou I forem relatados, deve haver um comentário para explicar a ressalva mencionada acima.
8. RAST com tempo de incubação prolongada de 16-20 horas só deve ser usado quando as placas não puderem ser lidas em 4, 6 ou 8 horas. Não incubar as placas por períodos superiores a 20h.
9. As vezes não é possível reportar a categoria de sensibilidade para todos os agentes antimicrobianos testados, seja porque não há crescimento e não se consegue ler o diâmetro do halo de inibição de forma confiável, ou porque o diâmetro do halo de inibição está na AIT. Nestes casos, deixar o resultado em branco para o referido agente. Sugerimos que os laboratórios incluam um comentário nos laudos de hemoculturas positivas explicando por que alguns resultados em alguns momentos não são reportados. Sugestão de comentário: "Os testes de sensibilidade aos antimicrobianos diretamente de frascos de hemocultura positivos, cujos resultados podem ser disponibilizados em 4, 6 e/ou 8 horas, requerem que apenas resultados confiáveis sejam reportados. Portanto, laudos com antimicrobianos não reportados após incubação reduzida podem ser complementados posteriormente".
10. Células ou frases em verde e letras brancas indicam informações adicionados pelo BrCAST.

## Orientações
Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Como usar as tabelas de pontos de corte do RAST BrCAST-EUCAST
Espécies
Tabelas de pontos de corte de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: Inóculo: Incubação: Tempo de incubação: Leitura: CQ do RAST para implementação do método RAST: CQ Padrão:
Agente Antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Agente antimicrobiano A | 30-6 | 17 | 12-16 | <12 | 18 | 14-17 | <14 | 18 | 14-17 | <14 | 18 | 14-17 | <14
Agente antimicrobiano B | 5 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 16 | 14-15 | <14
Agente antimicrobiano C | 10 | 15 | 12-14 | <12 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15
Agente antimicrobiano D | 10 | 14 | 6-13 | ND | 15 | 6-14 | ND | 16 | 6-15 | ND | 15 | 6-14 | ND
Agente antimicrobiano E | 10 | 50 | 15-17 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15
Agente antimicrobiano F | 5 | ND | 10-50 | <10 | ND | 10-50 | <10 | ND | 10-50 | <10 | ND | 10-50 | <10
Agente antimicrobiano G | 30 | (15) | (12-14) | (<12) | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13)
Agente antimicrobiano H | 10 | 14 | 12-13 | <12 | 14 | 12-13 | <12 | 14 | 12-13 | <12 | 13 | 12 | <12
Agente antimicrobiano I | 10 | 14 | 12-13 | <12 | 15 | 13-14 | <13 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 13-15 | <13
Pontos de corte de halos de inibição para leitura e interpretação dos resultados em 4, 6 e 8 horas de incubação.
AIT - área de incerteza técnica na qual nenhuma categorização pode ser definida - deixar em branco no resultado.
Metodologia e controle de qualidade do RAST BrCAST-EUCAST.
Sem ponto de corte. A resistência não pode ser reportada com segurança.
Cada espécie para as quais foram estabelecidos pontos de corte é apresentada em tabelas individuais.
Sem ponto de corte. A sensibilidade não pode ser reportada com segurança.
Um ponto de corte arbitrário "fora da escala" que categoriza microrganismos selvagens como "Sensível, aumentando exposição (I)".
RAST com tempo de incubação prolongado de 16-20 horas só deve ser usado quando as placas não puderem ser lidas em 4, 6 ou 8 horas.
Pontos de corte entre parênteses são utilizados para diferenciar microrganismos com e sem mecanismos de resistência adquiridos (ver Notas).
Células preenchidas em vermelho indicam alerta quanto a potência do disco.

## AIT (Área de Incerteza técnica)
Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos - BrCAST
Tabelas de pontos de corte de halos de inibição para teste rápido de sensibilidade aos antimicrobianos (RAST) diretamente de frascos de hemocultura
Versão 7.0, válida a partir de 25-03-2024
Versão BrCAST, válida a partir de 13-05-2024 (http://www.brcast.org.br)
Como lidar com a incerteza técnica no RAST diretamente de frascos de hemocultura.
A área de incerteza técnica (AIT) é um intervalo de diâmetro de halos de inibição. Existem AITs para todas as combinações de microrganismo-antimimicrobianos com o método RAST BrCAST-EUCAST. A AIT representa uma área na qual a separação entre as categorias de sensibilidade é ruim. Os erros interpretativos aumentam consideravelmente nesta área e a interpretação não é possível. Resultados acima ou abaixo da AIT podem ser informados com confiabilidade.
O que fazer com resultado na AIT? Um resultado dentro da AIT não pode ser interpretado. Não hesitar em deixar de reportar o resultado de um antimicrobiano que esteja na AIT. Na leitura em 4 horas, as placas devem ser reincubadas dentro de 10 minutos; nova leitura deve ser realizada em 6 horas e, se necessário, em 8 horas e quando necessário em 16-20 horas de incubação (ver Nota 4 na página de Notas). Se não for possível obter um resultado completo após 8h ou 16-20 horas, realizar o TSA com o método padrão de disco-difusão do BrCAST-EUCAST.
Sugerimos que os laboratórios incluam um comentário nos laudos de hemoculturas positivas explicando por que alguns resultados em alguns momentos não são reportados. Sugestão de comentário: "Os testes de sensibilidade aos antimicrobianos diretamente de frascos positivos de hemocultura, cujos resultados podem ser disponibilizados em 4, 6 e/ou 8 horas, requerem que apenas resultados confiáveis sejam reportados. Portanto, laudos com antimicrobianos não reportados após incubação reduzida podem ser complementados posteriormente".

## E. coli
Escherichia coli |  |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6, 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Ampicilina | 10 | 12 | 10-11 | <10 | 13 | 11-12 | <11 | 13 | 11-12 | <11 | 14 | 12-13 | <12
Amoxicilina-ácido clavulânico | 20-10 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 19 | 17-18 | <17
Piperacilina-tazobactam | 30-6 | 17 | 14-16 | <14 | 18 | 15-17 | <15 | 18 | 15-17 | <15 | 17 | 15-16 | <15
Temocilina | 30 | 50 | 13-14 | <13 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 17-18 | <17
Cefotaxima1 | 5 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 16 | 14-15 | <14
Ceftazidima1 | 10 | 15 | 12-14 | <12 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15
Ceftazidima-avibactam | 10-4 | 12 | 10-11 | <10 | 12 | 10-11 | <10 | 12 | 10-11 | <10 | 13 | 11-12 | <11
Ceftolozana-tazobactam | 30-10 | 16 | 14-15 | <14 | 18 | 16-17 | <16 | 18 | 16-17 | <16 | 20 | 16-19 | <16
Imipenem2 | 10 | 16 | 12-15 | <12 | 17 | 13-16 | <13 | 17 | 13-16 | <13 | 17 | 12-16 | <12
Imipenem-relebactam | 10-25 | 13 | 11-12 | <11 | 15 | 13-14 | <13 | 15 | 13-14 | <13 | 17 | 15-16 | <15
Meropenem2 | 10 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 15 | 13-14 | <13
Meropenem-vaborbactam | 20-10 | 16 | 12-15 | <12 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 16 | 14-15 | <14
Ciprofloxacino | 5 | 17 | 14-16 | <14 | 19 | 16-18 | <16 | 20 | 17-19 | <17 | 21 | 18-20 | <18
Levofloxacino | 5 | 16 | 14-15 | <14 | 18 | 15-17 | <15 | 18 | 15-17 | <15 | 23 | 15-22 | <15
Amicacina3 | 30 | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (13) | (11-12) | (<11)
Gentamicina3 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (13) | (11-12) | (<11)
Tobramicina3 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (13) | (11-12) | (<11)
Sulfametoxazol-trimetoprima | 23.75-1.25 | 12 | 10-11 | <10 | 14 | 12-13 | <12 | 14 | 12-13 | <12 | 14 | 12-13 | <12
Notas
1. Os pontos de corte das cefalosporinas para E. coli irão detectar todos os mecanismos de resistência clinicamente relevantes. A presença ou ausência de ESBL por si só não influencia a categorização de sensibilidade. Entretanto, a detecção e caracterização de ESBL são recomendadas para fins de saúde pública e controle de infecções.
Consultar o documento de triagem de mecanismos de resistência do RAST BrCAST-EUCAST (hiperlink para o documento) para pontos de corte para triagem.
2. Os pontos de corte para carbapenêmicos para E. coli irão detectar todos os mecanismos de resistência clinicamente relevantes. A presença ou ausência de carbapenemases por si só não influencia a categorização de sensibilidade. Entretanto, a detecção e caracterização de carbapenemases são recomendadas para fins de saúde pública e controle de infecções.
Consultar o documento de triagem de mecanismos de resistência do RAST BrCAST-EUCAST (hiperlink para o documento) para pontos de corte para triagem.
3. Os pontos de corte dos aminoglicosídeos distinguem entre isolados sem e com mecanismos de resistência. Para infecções da corrente sanguínea, o BrCAST-EUCAST recomenda que os aminoglicosídeos sejam utilizados ​​em combinação com outra terapia ativa.

## K. pneumoniae
Klebsiella pneumoniae |  |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6 e 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Os pontos de corte são válidos para K. pneumoniae, K. variicola e K. quasipneumoniae.
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Amoxicilina-ácido clavulânico | 20-10 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 18 | 16-17 | <16
Piperacilina-tazobactam | 30-6 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15
Temocilina | 30 | 50 | 14 | <14 | 50 | 15 | <15 | 50 | 16 | <16 | 50 | 16 | <16
Cefotaxima1 | 5 | 15 | 12-14 | <12 | 18 | 15-17 | <15 | 18 | 15-17 | <15 | 16 | 14-15 | <14
Ceftazidima1 | 10 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 18 | 15-17 | <15
Ceftazidima-avibactam | 10-4 | 12 | 10-11 | <10 | 13 | 11-12 | <11 | 13 | 11-12 | <11 | 14 | 12-13 | <12
Ceftolozana-tazobactam | 30-10 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 20 | 17-19 | <17
Imipenem2 | 10 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 15 | 12-14 | <12
Imipenem-relebactam | 10-25 | 15 | 13-14 | <13 | 15 | 14 | <14 | 15 | 14 | <14 | 17 | 15-16 | <15
Meropenem2 | 10 | 15 | 13-14 | <13 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 15 | 13-14 | <13
Meropenem-vaborbactam | 20-10 | 16 | 14-15 | <14 | 17 | 16 | <16 | 17 | 16 | <16 | 15 | 13-14 | <13
Ciprofloxacino | 5 | 17 | 15-16 | <15 | 18 | 16-17 | <16 | 18 | 16-17 | <16 | 19 | 17-18 | <17
Levofloxacino | 5 | 17 | 14-16 | <14 | 18 | 15-17 | <15 | 18 | 15-17 | <15 | 18 | 15-17 | <15
Amicacina3 | 30 | (15) | (13-14) | (<13) | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (15) | (13-14) | (<13)
Gentamicina3 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (13) | (11-12) | (<11) | (14) | (13) | (<13)
Tobramicina3 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (13) | (11-12) | (<11) | (13) | (11-12) | (<11) | (14) | (13) | (<13)
Sulfametoxazol-trimetoprima | 23.75-1.25 | 11 | 9-10 | <9 | 11 | 9-10 | <9 | 11 | 9-10 | <9 | 10 | 8-9 | <8
Notas
1. Os pontos de corte das cefalosporinas para K. pneumoniae irão detectar todos os mecanismos de resistência clinicamente relevantes. A presença ou ausência de ESBL por si só não influencia a categorização de sensibilidade. Entretanto, a detecção e caracterização de ESBL são recomendadas para fins de saúde pública e controle de infecções.
Consultar o documento de triagem de mecanismos de resistência do RAST BrCAST-EUCAST (hiperlink para o documento) para pontos de corte para triagem.
2. Os pontos de corte para carbapenêmicos para K. pneumoniae irão detectar todos os mecanismos de resistência clinicamente relevantes. A presença ou ausência de carbapenemases por si só não influencia a categorização de sensibilidade. Entretanto, a detecção e caracterização de carbapenemases são recomendadas para fins de saúde pública e controle de infecções.
Consultar o documento de triagem de mecanismos de resistência do RAST BrCAST-EUCAST (hiperlink para o documento) para pontos de corte para triagem.
3. Os pontos de corte dos aminoglicosídeos distinguem entre isolados sem e com mecanismos de resistência. Para infecções da corrente sanguínea, o EUCAST recomenda que os aminoglicosídeos sejam utilizados ​​em combinação com outra terapia ativa.

## P. aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Ponto de corte de diâmetro de halo "S ≥ 50 mm" é um ponto de corte arbitrário fora da escala para impedir que isolados sejam categorizados como "Sensível, dose padrão". Para estes isolados com diâmetros de halos de inibição maiores que a AIT, o resultado deve ser reportado como "Sensível, aumentando exposição".
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 6, 8 e 16-20 horas Crescimento fraco/instruções gerais de leitura: para alguns isolados há um crescimento fraco no RAST. Os isolados geralmente apresentam um crescimento escasso no método de disco-difusão padrão e também em 16-20 horas de incubação. Os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Piperacilna-tazobactam | 30-6 | 50 | 13-15 | <13 | 50 | 14-16 | <14 | 501 | 15-161 | <151
Cefepima | 30 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 17 | <17
Ceftazidima | 10 | 50 | 12-14 | <12 | 50 | 13-15 | <13 | 50 | 14 | <14
Ceftazidima-avibactam | 10-4 | 15 | 13-14 | <13 | 16 | 14-15 | <14 | 18 | 15-17 | <15
Ceftolozane-tazobactam | 30-10 | 15 | 14 | <14 | 16 | 15 | <15 | ND | 18-50 | <18
Imipenem | 10 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 15-16 | <15 | 501 | 161 | <161
Imipenem-relebactam | 10-25 | 18 | 16-17 | <16 | 20 | 18-19 | <18 | 221 | 20-211 | <201
Meropenem | 10 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 161 | 151 | <151
Meropenem-vaborbactam | 20-10 | 14 | 13 | <13 | 14 | 13 | <13 | 141 | 11-131 | <111
Ciprofloxacino | 5 | 50 | 17-18 | <17 | 50 | 20-21 | <20 | 50 | 20-22 | <20
Levofloxacino | 5 | 50 | 14-15 | <14 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 15-16 | <15
Amicacina2 | 30 | (15) | (13-14) | (<13) | (14) | (13) | (<13) | (12) | (11) | (<11)
Tobramicina2 | 10 | (14) | (13) | (<13) | (15) | (14) | (<14) | (14) | (13) | (<13)
1. Ignorar colônias isoladas dentro do halo de inibição quando as placas forem lidas a entre 16-20h.
2. Os pontos de corte dos aminoglicosídeos distinguem entre isolados sem e com mecanismos de resistência. Para infecções da corrente sanguínea, o BrCAST-EUCAST recomenda que os aminoglicosídeos sejam utilizados ​​em combinação com outra terapia ativa.

## A. baumannii
Acinetobacter baumannii |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Ponto de corte de diâmetro de halo "S ≥ 50 mm" é um ponto de corte arbitrário fora da escala para impedir que isolados sejam categorizados como "Sensível, dose padrão". Para estes isolados com diâmetros de halos de inibição maiores que a AIT, o resultado deve ser reportado como "Sensível, aumentando exposição".
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6, 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Imipenem | 10 | 18 | 16-17 | <16 | 19 | 17-18 | <17 | 19 | 17-18 | <17 | 21 | 19-20 | <19
Meropenem | 10 | 14 | 12-13 | <12 | 17 | 15-16 | <15 | 18 | 16-17 | <16 | 20 | 18-19 | <18
Ciprofloxacino | 5 | 50 | 14-15 | <14 | 50 | 15-16 | <15 | 50 | 16-17 | <16 | 20 | 18-19 | <18
Levofloxacino | 5 | 17 | 15-16 | <15 | 18 | 16-17 | <16 | 19 | 17-18 | <17 | 20 | 18-19 | <18
Amicacina1 | 30 | ND | (13-50) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (16) | (14-15) | (<14)
Gentamicina1 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (15) | (13-14) | (<13) | (16) | (14-15) | (<14)
Tobramicina1 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (14) | (12-13) | (<12) | (15) | (14) | (<14)
Sulfametoxazol-trimetoprima2 | 23.75-1.25 | 132 | 6-122 | ND | 132 | 10-122 | <102 | 132 | 10-122 | <102 | 9 | 7-8 | <7
Notas
1. Os pontos de corte dos aminoglicosídeos distinguem entre isolados sem e com mecanismos de resistência. Para infecções da corrente sanguínea, o EUCAST recomenda que os aminoglicosídeos sejam utilizados ​​em combinação com outra terapia ativa.
2. Ler a borda externa e ignorar o crescimento dentro do halo de inibição.

## S. aureus
Staphylococcus aureus |  |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6, 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Cefoxitina (somente triagem)1 | 30 | 16 | 15 | <15 | 18 | 17 | <17 | 19 | 18 | <18 | 22 | 21 | <21
Norfloxacino (somente triagem)2 | 10 | 13 | 11-12 | <11 | 14 | 13 | <13 | 15 | 14 | <14 | 16 | 15 | <15
Amicacina3 | 30 | (12) | (11) | (<11) | (13) | (12) | (<12) | (14) | (13) | (<13) | (14) | (12-13) | (<12)
Gentamicina3 | 10 | (14) | (12-13) | (<12) | (15) | (13-14) | (<13) | (15) | (13-14) | (<13) | (16) | (14-15) | (<14)
Tobramicina3 | 10 | (15) | (13-14) | (<13) | (16) | (14-15) | (<14) | (16) | (14-15) | (<14) | (16) | (14-15) | (<14)
Clindamicina4 | 2 | 16 | 14-15 | <14 | 19 | 16-18 | <16 | 19 | 16-18 | <16 | 19 | 16-18 | <16
Notas
1. Para isolados com teste de triagem negativo (sensíveis à cefoxitina), reportar todos os betalactâmicos com pontos de corte (incluindo aqueles com "Nota") nas Tabelas de Pontos de Corte Clínicos do BrCAST-EUCAST (metodologia padrão) como sensíveis. Se cefotaxima e ceftriaxona forem reportados em S. aureus sensíveis à meticilina (oxacilina), devem ser reportados como "Sensível, aumentando a exposição" (I). Isolados com triagem positiva (resistentes a cefoxitina) provavelmente são resistentes a meticilina e, portanto, resistentes a todos os agentes betalactâmicos, exceto possivelmente à ceftarolina e ceftobiprole.
2. Os isolados categorizados como negativos no teste de triagem com norfloxacino podem ser reportados como sensíveis ao moxifloxacino e "sensível, aumentando exposição" (I) ao levofloxacino. Os isolados triados como positivos devem ser testados quanto à sensibilidade aos antimicrobianos específicos ou reportar resistente.
3. Os pontos de corte dos aminoglicosídeos distinguem entre isolados sem e com mecanismos de resistência. Para infecções da corrente sanguínea, o EUCAST recomenda que os aminoglicosídeos sejam utilizados ​​em combinação com outra terapia ativa.
4. Teste para resistência induzível a clindamicina: colocar um disco de clindamicina 2 µg e um disco de eritrocimina 15 µg a uma distância de 6-12 mm (borda a borda). Verificar a formação de halo em forma de D após 6, 8 e 16-20 horas. Um teste positivo é confiável, mas um teste negativo não garante a ausência de resistência induzível. Nota: um disco adicional de clindamicina deve ser testado separadamente para evitar a interferência do disco de eritromicina quando medir o halo de inibição da clindamicina.

## E. faecalis
Enterococcus faecalis |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Ponto de corte de diâmetro de halo "S ≥ 50 mm" é um ponto de corte arbitrário fora da escala para impedir que isolados sejam categorizados como "Sensível, dose padrão". Para estes isolados com diâmetros de halos de inibição maiores que AIT, o resultado deve ser reportado como "Sensível, aumentando exposição" (I).
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6, 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Ampicilina1, 2 | 2 | 9 | 6-8 | ND | 9 | 6-8 | ND | 9 | 6-8 | ND | 9 | 6-8 | ND
Imipenem2 | 10 | 50 | 6-13 | ND | 50 | 6-14 | ND | 50 | 6-15 | ND | 50 | 6-13 | ND
Vancomicina3 | 5 | ND | 10-50 | <10 | ND | 10-50 | <10 | ND | 10-50 | <10 | ND | 11-50 | <11
Linezolida | 10 | 17 | 14-16 | <14 | 17 | 14-16 | <14 | 17 | 14-16 | <14 | 15 | 12-14 | <12
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo < | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo < | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo < | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo <
Gentamicina (teste para altos níveis de resistência a aminoglicosídeos)4 | 30 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14 | 16 | 14-15 | <14
Notas
1. A sensibilidade à ampicilina, à amoxicilina e à piperacilina (com e sem inibidor de beta-lactamase) pode ser inferida pela ampicilina.
2. Para resultados de E. faecalis na AIT, confirmar com o teste de sensibilidade padrão.
3. Com o método RAST, a sensibilidade à vancomicina não pode ser determinada examinando se a borda do halo de inibição está nítida ou difusa. Somente a resistência à vancomicina pode ser detectada pelo RAST; quando a resistência à vancomicina não for detectada, a sensibilidade não pode ser inferida.
4. A gentamicina pode ser usada para triagem para altos níveis de resistência a aminoglicosídeos. Teste Negativo: o isolado tem perfil selvagem para gentamicina e o fenótipo de resistência esperado é de baixo nível. O sinergismo com penicilinas e glicopeptídeos é provável se o isolado for sensível à penicilina ou à glicopeptídeo. Teste Positivo: o isolado apresenta resistência de alto nível à gentamicina e a outros aminoglicosídeos, exceto à estreptomicina, a qual deve ser testada separadamente caso indicado (consultar a tabela de pontos de corte padrão do BrCAST-EUCAST). Não ocorrerá sinergismo com penicilinas ou glicopeptídeos.

## E. faecium
Enterococcus faecium |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Ponto de corte de diâmetro de halo "S ≥ 50 mm" é um ponto de corte arbitrário fora da escala para impedir que isolados sejam categorizados como "Sensível, dose padrão". Para estes isolados com diâmetros de halos de inibição maiores que AIT, o resultado deve ser reportado como "Sensível, aumentando exposição" (I).
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton (MH) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: ar ambiente, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6, 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6 e 8 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, observando a superfície contendo os discos, contra um fundo escuro e sob luz refletida. Leitura 16-20 horas: ler os diâmetros dos halos de inibição, visto da parte posterior da placa, contra um fundo escuro e sob luz refletida.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Ampicilina1, 2 | 2 | 10 | 8-9 | <8 | 10 | 8-9 | <8 | 10 | 8-9 | <8 | 10 | 8-9 | <8
Imipenem2 | 10 | 50 | 13-17 | <13 | 50 | 14-16 | <14 | 50 | 16-18 | <16 | 50 | 15-16 | <15
Vancomicina3 | 5 | ND | 12-50 | <12 | ND | 13-50 | <13 | ND | 13-50 | <13 | ND | 13-50 | <13
Linezolida | 10 | ND | ND | ND | 19 | 17-18 | <17 | 19 | 17-18 | <17 | 16 | 14-15 | <14
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo < | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo < | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo < | Teste Negativo ≥ | AIT | Teste Positivo <
Gentamicina (teste para altos níveis de resistência a aminoglicosídeos)4 | 30 | 13 | 11-12 | <11 | 13 | 11-12 | <11 | 14 | 12-13 | <12 | 17 | 15-16 | <15
Notas
1. A sensibilidade à ampicilina, à amoxicilina e à piperacilina (com e sem inibidor de betalactamase) pode ser inferida pela ampicilina. A resistência à ampicilina em E. faecalis é rara (confirmar com CIM), mas é comun em E. faecium.
2. Com o método RAST, a sensibilidade à vancomicina não pode ser determinada examinando se a borda do halo de inibição está nítida ou difusa. Somente a resistência à vancomicina pode ser detectada pelo RAST; quando a resistência à vancomicina não for detectada, a sensibildiade não pode ser inferida.
3. A gentamicina pode ser usada para triagem para altos níveis de resistência a aminoglicosídeos (HLAR). Teste Negativo: o isolado tem perfil selvagem para gentamicina e o fenótipo de resistência esperado é de baixo nível. O sinergismo com penicilinas e glicopeptídeos é provável se o isolado for sensível à penicilina ou à glicopeptídeo. Teste Positivo: o isolado apresenta resistência de alto nível à gentamicina e aos outros aminoglicosídeos, exceto à estreptomicina, a qual deve ser testada separadamente caso indicado (consultar a tabela de pontos de corte padrão do BrCAST-EUCAST). Não ocorrerá sinergismo com penicilinas ou glicopeptídeos.

## S. pneumoniae
Streptococcus pneumoniae |  |  |  |  | Tabela de pontos de corte RAST BrCAST-EUCAST, válida a partir de 13-05-2024
Pontos de corte dos diâmetros de halos de inibição para RAST diretamente de frascos de hemocultura
Método rápido de disco-difusão diretamente de frascos de hemocultura positivos padronizado pelo EUCAST Meio de cultura: ágar Mueller-Hinton +5% sangue desfibrinado de cavalo e 20mg/L β-NAD (MH-F) Inóculo: 125±25 µL diretamente de frascos de hemocultura positivos Incubação: 5% CO2, 35±1ºC Tempo de incubação: 4, 6, 8 e 16-20 horas Instruções gerais de leitura: os halos de inibição só devem ser lidos quando o crescimento for confluente e as bordas claramente visíveis. Leitura 4, 6, 8 e 16-20 horas: remover a tampa e ler os diâmetros dos halos de inibição, sob luz refletida, observando a superfície contendo os discos.
QC for implementation of RAST
Agente antimicrobiano | Conteúdo do disco (µg) | 4 horas |  |  | 6 horas |  |  | 8 horas |  |  | 16-20 horas
|  | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R < | S ≥ | AIT | R <
Oxacillina (somente triagem)1,2 | 1 | 16 | 14-15 | <14 | 19 | 17-18 | <17 | 20 | 18-19 | <18 | 19 | 18 | <18
Norfloxacino (somente triagem)3 | 10 | 11 | 9-10 | <9 | 12 | 10-11 | <10 | 12 | 10-11 | <10 | 13 | 11-12 | <11
Erithromycina | 15 | 19 | 17-18 | <17 | 19 | 17-18 | <17 | 19 | 17-18 | <17 | 24 | 22-23 | <22
Clindamicina4 | 2 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 17 | 15-16 | <15 | 12 | 11 | <11
Sulfametoxazol-trimetoprima | 23.75-1.25 | 12 | 10-11 | <10 | 12 | 10-11 | <10 | 12 | 10-11 | <10 | 11 | 9-10 | <9
Notas
1. Para isolados com teste de triagem negativo (sensíveis à oxacilina), reportar todos os betalactâmicos com pontos de corte (incluindo aqueles com "Nota") nas Tabelas de Pontos de Corte Clínicos do BrCAST-EUCAST (metodologia padrão) como sensíveis.
2. Para isolados com teste de triagem positivo (resistentes à oxacilina), utilizar o fluxograma para interpretação de benzilpenicilina nas Tabelas de Pontos de Corte Clínicos do BrCAST-EUCAST (metodologia padrão). Para ampicilina, amoxicilina e piperacilina (com e sem inbidor de betalactamase), cefotaxima, ceftriaxona, ceftarolina, ceftobiprol, cefepima, imipenem e meropenem, reportar como sensível se o diâmetro do halo de inibição for ≥ 9mm (independentemente do tempo de incubação 4, 6, 8 e 16-20 horas). Esta orientação também é valida para pontos de corte de isolados de meningite. Para outros agentes e quando o diâmetro do halo de inibição da oxacilina for < 9mm, realizar a determinação da CIM para o antimicrobiano considerado para uso clínico.
3. O teste de disco-difusão de norfloxacino pode ser usado para a triagem de resistência às fluoroquinolonas. Os isolados categorizados como teste de triagem negativo ao norfloxacino podem ser reportados como sensíveis ao moxifloxacino e como "sensível, aumentando exposição" (I) ao levofloxacino. Os isolados classificados na triagem como positivos devem ser testados quanto à sensibilidade aos antimicrobianos específicos ou reportados como resistentes.
4. Teste para resistência induzível à clindamicina: Colocar um disco de clindamicina 2 µg e um disco de eritrocimina 15 µg a uma distância de 6-12 mm (borda a borda). Verificar a formação de halo em forma de D após 6, 8 e 16-20 horas. Um teste positivo é confiável, mas um teste negativo não garante a ausência de resistência induzível. Nota: um disco adicional de clindamicina deve ser testado separadamente para evitar a interferência do disco de eritromicina quando medir o halo de inibição da clindamicina.